## Tabelle1
Datenkabel | BMK /Anschlus URV | =Funktion | +Ort | 1.Kabel | Farbe | Klemmen | 2. Kabel | 2.Achlussfarbe | 2.Klemmen | 3. Kabel | Achlussfarbe
| -S1 | Kollektorfühler | Garage | 1 | bl | -X1:1 | -S1 | rt
| -S1 | Kollektorfühler | Garage | 1 | ws | -X1:2 | -S1 | ws
| -S2 | Puffer unten | Garage | 1 | or | -X1:3 | -S2 | rt
| -S2 | Puffer unten | Garage | 1 | ws | -X1:4 | -S2 | ws
| -S3 | Puffer oben | Garage | 1 | gn | -X1:5 | -S3 | rt
| -S3 | Puffer oben | Garage | 1 | ws | -X1:6 | -S3 | ws
| -S4 | Solar Rücklauf | Garage | 1 | bn | -X1:7 | -S4 | rt
| -S4 | Solar Rücklauf | Garage | 1 | ws | -X1:8 | -S4 | ws
| -S7 | Außenfühler | Garage | 2 | bl | -X1:9 | -S7 | bn
| -S7 | Außenfühler | Garage | 2 | ws | -X1:10 | -S7 | ws
| -S8 | Vorlauffühler | Garage | 2 | or | -X1:11 | -S8 | rt
| -S8 | Vorlauffühler | Garage | 2 | ws | -X1:12 | -S8 | ws
| A15 | PWM Solar PPE | Garage | 2 | gn | -X1:13 | A15 | bn
| A15 | PWM Solar PPE | Garage | 2 | ws | -X1:14 | A15 | bl
| S10 | Zirkulation RL | Garage | 2 | bn | -X1:15 |  | rt
| S10 | Zirkulation RL | Garage | 2 | ws | -X1:16 |  | ws
| -S5 | Walltherm Kessel | Esszimmer | 3 | bl | -X2:1 | -S5 | bn | -X2.1:1 | -S5 | rt
|  |  |  | 3 | ws | -X2:2 | -S5 | ws | -X2.1:2 | -S5 | ws
| -S6 | Rauchgasfühler | Esszimmer | 3 | or | -X2:3 | -S6 | gn | -X2.1:3 | -S6 | rt
|  |  |  | 2 | ws | -X2:4 | -S6 | ge | -X2.1:4 | -S6 | ws
Lastkabel | BMK /Anschlus URV | =Funktion | +Ort | 1.Kabel | Farbe | Klemmen | 2.Kabel | 2.Farbe oder Nr. / N | 2.Klemmen / Dose | 3.Kabel | 2.Farbe oder Nr. / N
| -A1 | Solar PPE | Garage | 1 | 1 | X2:1 | 1
| -A2 | ZonenVentil | Garage | 1 | 2 | X2:2 | 1 | 2 / 4 | 1 / N | A2 | sw / bl
| -A2 | ZonenVentil 230V Dauer | Garage | 1 | 3 | X2:3 | 1 | 1 | 2 | A2 | bn
| -A3 | Ladeppe | Garage | 1 | 4 | X2:4 | 1 | 1
| -A6 | Mischer HK1 | Garage | 1 | 5 | X2:5 | 1 | 1 / 2
| -A7 | Mischer HK1 | Garage | 1 | 6 | X2:6 | 1
| -A8 | Heizkreisppe | Garage | 2 | 1 | X2:7 | 2
| -A9 | Zirkulationsppe | Garage | 2 | 2 | X2:8 | 2 |  | 3 | A9 | bn / bl
|  | Reserve | Garage | 2 | 3 | X2:9 | 2
|  | Reserve | Garage | 2 | 4 | X2:10 | 2
|  | Reserve | Garage | 2 | 5 | X2:11 | 2
| Potential | N | Garage | 2 | 6 | X2:12 | 2
|  | PE | Garage | 2 | gn/ge |  | 2 | gn/ge
| -A4 | Zuluftklappe | Esszimmer | 3 | bn |  | 3 | 1
| -A4/N | Zuluftklappe N | Esszimmer | 3 | bl |  | 3 | 4
|  | Resere | Esszimmer | 3 | gr |  | 3 | gr
|  | Resere | Esszimmer | 3 | sw |  | 3 | sw
| PE | PE | Esszimmer | 3 | gn/ge |  | 3 | gn/ge